## 表紙
令和 年 月 日
工 事 費 内 訳 書
| 工事番号 | : | 第 R8-33号
| 工 事 名 | : | 令和8年度 船岡保育所保育室空調機整備工事
| 工事場所 | : | 柴田町船岡新栄二丁目18番地1（船岡保育所）地内
| 金 額 | : | \ |  | 円也
(上記金額には消費税は含まない)
| 会 社 名 | :

## 総括
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｉ | 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 共 通 仮 設 費 |  | 1 | 式
純 工 事 費
Ⅲ | 現 場 管 理 費 |  | 1 | 式
| 工 事 原 価 |  | 1 | 式
Ⅳ | 一 般 管 理 費 |  | 1 | 式
| 工 事 価 格 |  | 1 | 式
Ⅴ | 消 費 税 |  | 1 | 式
Ⅵ | 工 事 費 |  | 1 | 式

## 直工 計
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｉ | 直 接 工 事 費
1 | 保育室空調機取付工事 |  | 1 | 式 | 0
2 | 保育室空調機電源工事 |  | 1 | 式 | 0
3 | 職員室分電盤改造工事 |  | 1 | 式 | 0
小 計

## 直接工事費
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 保育室空調機取付工事
冷房能力5.6kw 暖房能力6.7kw
| 壁掛型ルームエアコン | MSZ-GV5625SW（三菱）同等品 | 5 | 台
| 冷媒配管 2分3分 | PC-2320 | 45 | ｍ
| 耐熱ドレンホース | DSH-14 | 50 | ｍ
| ドレンホース | DHQ-14 | 10 | ｍ
| 室内外接続線 | VVE2.0-3C | 50 | ｍ
| アース線 | IV-16G | 40 | ｍ
| スッキリダクトR | DRA075S | 15 | 本 |  |  | 室内側化粧カバー
| コーナーカバー | DAR7175S | 5 | 個
| スリムダクト | SD-77 | 7 | 本 |  |  | 室外側化粧カバー
| ウォールコーナー | SW-77 | 5 | 個
| スリムコーナー平面 | SK-77 | 5 | 個
| 端末カバー | SE-77 | 5 | 個
| 室外機据付台 2段置 | C-WG-L | 2 | 台
| 転倒防止金具 | CE-TBG | 4 | 組
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
| 取付工事費 |  | 5 | 台
小 計
2 | 保育室空調機電源工事
| 樹脂製線ぴ | 2号（ﾃｰﾌﾟ付） | 75 | ｍ
| 樹脂製線ぴ 付属品 | 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 10 | 個
| 電源 | EM-IE2.0（管内） | 235 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3C（ﾗｯｸ） | 288 | ｍ
| ケーブル支持材 |  | 1 | 式
15／20A兼用型ET付ｺﾝｾﾝﾄ（200V）
| 埋込配線器具（樹脂製プレート） | WN1932 | 5 | 組
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
小 計
3 | 職員室分電盤改造工事
MCCB3P225A/150AT
| 配線用遮断器 | 中性線欠相保護付 | 1 | 台
| 漏電遮断器 | ELCB2P50AF/20AT ｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ | 5 | 台 |  |  |  | 12
,./\
| 遮断器取付鋼材 |  | 1 | 式
| 配線材料 |  | 1 | 式
| 配線支持材 |  | 1 | 式
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
| 既存盤中蓋加工費 |  | 1 | 式
小 計
16